## Sheet1
ผลการตรวจ spirometry
ชื่อผู้รับการประเมิน | [7 empty] | สังกัดรพ. |  | โทร | วันที่ส่งตรวจ
ชื่อสถาบันฝึกอบรม | [7 empty] | วันที่รับการฝึกอบรม |  |  | ส่งตรวจครั้งที่
วันที่รับตรวจ | [7 empty] | ผู้ตรวจ
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ผลการประเมิน |  | เหตุผลที่ไม่ผ่าน
|  | ผ่าน | ไม่ผ่าน | delay start | poor effort | Not meet criteria of End of Forced Expiration | glottic closure during force expiration | inappropriate technique (cough, leakage, etc.) | start force expiratory flow before full inspiration | not pass repeatability criteria | do not perform post bronchodilator test | no 3 tracing pre-bronchodilator | no pre-post bronchodilator tracing overlay | key wrong data | เหตุผลอื่น และ วิจารณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หมายเหตุ
| Delay start | BEV ≤ 5% of FVC or 0.10 L
| Poor effort | PEF ขึ้นช้า , ไม่ชัน
| End of force expiration | expiratory plateau at least 1 s or expiratory time maximum of 15 sec or FVC difference ≤ 150 ml
| Start force expiratory flow before full inspiration | FIVC- FVC ≤ 0.1 L or 5% of FVC
| Repeatability | both FEV1 and FVC difference ≤ 150ml ทั้ง 3 tracing
เกณฑ์ผ่าน 18 จาก 25 tracing = 75%
สรุปผลการตรวจ